## TP3
Trabajo 3
Tension |  |  |  |  | Corriente
Mediciones patron | mediciones tester propio | Escala | tension de fuente | test | Mediciones patron | mediciones tester propio | escala | corriente fuente/reostato
| [mV] |  |  |  |  | [uA] |  |  |  | CORRIENTE
0.10352 | 103.9 | 200mV | 0.1V |  | 0.0001 | 114 | 2mA | 100uA | 0.10352 | 9.6e-05
0.10351 | 103.9 |  |  |  | 0.0001 | 115 |  |  | 0.10247 | 9.6e-05
0.1035 | 103.9 |  |  |  | 0.0001 | 115
0.10352 | 103.8 |  |  |  | 9e-05 | 114 |  |  | 1.0367 | 0.001486
0.10355 | 103.8 |  |  |  | 9e-05 | 115 |  |  | 1.0296 | 0.001436
| [V] |  |  |  |  | [mA] |  |  | 9.0543 | 0.006736
0.10206 | 0.102 | 2V |  |  | 0.0001 | 0.12 | 20mA |  | 9.0233 | 0.006754
0.10259 | 0.102 |  |  |  | 0.0001 | 0.12
0.10258 | 0.102 |  |  |  | 0.0001 | 0.11 |  |  | 24.0038
0.10257 | 0.102 |  |  |  | 9e-05 | 0.11 |  |  | 24.9867
0.10257 | 0.102 |  |  |  | 9e-05 | 0.12 |  |  |  | 9.6e-05
| [V] |  |  |  |  | [mA]
1.0381 | 1.039 | 2V | 1V |  | 0.00149 | 1.5 | 20mA | 1.5mA
1.0371 | 1.039 |  |  |  | 0.00149 | 1.51
1.0363 | 1.038 |  |  |  | 0.00148 | 1.51
1.0361 | 1.038 |  |  |  | 0.00148 | 1.5
1.0357 | 1.037 |  |  |  | 0.00149 | 1.51
[uA]
[5 empty] | 0.00144 | 1462 | 2000uA
1.0296 | 1.03 | 20V |  |  | 0.00143 | 1461
1.0296 | 1.03 |  |  |  | 0.00143 | 1462
1.0296 | 1.03 |  |  |  | 0.00144 | 1462
1.0296 | 1.03 |  |  |  | 0.00144 | 1461
1.0297 | 1.02
| [V] |  |  |  |  | [mA]
9.06 | 9.08 | 20V | 9V |  | 0.00674 | 6.76 | 20mA | 6.75mA
9.0585 | 9.08 |  |  |  | 0.00673 | 6.77
9.0563 | 9.08 |  |  |  | 0.00673 | 6.77
9.0552 | 9.08 |  |  |  | 0.00674 | 6.76
9.0531 | 9.07 |  |  |  | 0.00674 | 6.76
9.0521 | 9.07
9.0515 | 9.07 |  |  |  | 0.00675 | 6.8 | 200mA
9.0538 | 9.06 |  |  |  | 0.00676 | 6.8
9.0521 | 9.06 |  |  |  | 0.00676 | 6.7
9.0503 | 9.06 |  |  |  | 0.00675 | 6.8
[5 empty] | 0.00675 | 6.8
9.0238 | 9.09 | 200V
9.0237 | 9.09
9.0236 | 9.09
9.0235 | 9.09
9.0233 | 9.09
9.023 | 9.09
9.0229 | 9.09
9.0231 | 9.09
9.0233 | 9.09
9.0231 | 9.09
[V]
24.0052 | 24 | 200V | 24V
24.0043 | 24
24.0035 | 24
24.0031 | 24
24.003 | 24
24.9868 | 24 | 600V
24.9867 | 24
24.9866 | 24
24.9868 | 24
24.9867 | 24